## Прайс 20161202
Прайс лист #20161202
на программируемые логические контроллеры серии DVP и AH компании DELTA ELECTRONICS.
| Обозначение | Описание | Цена, USD
Контроллеры серии ES2:
| DVP16ES200R | 16 Point，8DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 197
| DVP16ES200T | 16 Point，8DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 197
| DVP24ES200R | 24 Point，16DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 243
| DVP24ES200T | 24 Point，16DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 243
| DVP32ES200R | 32 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 255
| DVP32ES200T | 32 Point，16DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 255
| DVP32ES200RC | 32 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 1 RS485 & 1 CANopen | 384
| DVP32ES200TC | 32 Point，16DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 1 RS485 & 1 CANopen | 384
| DVP40ES200R | 40 Point，24DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 296
| DVP40ES200T | 40 Point，24DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 296
| DVP60ES200R | 60 Point，36DI/24DO（Relay），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 404
| DVP60ES200T | 60 Point，36DI/24DO（Transistor），100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 404
Базовые блоки контроллеров EX2 со встроенными аналоговыми вх/выходами:
| DVP20EX200R | 20 Point，8DI/6DO（Relay), 4AI/2AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 258
| DVP20EX200T | 20 Point，8DI/6DO（Transistor), 4AI/2AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 258
| DVP30EX200R | 30 Point，16DI/10DO（Relay), 3AI/1AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 386
| DVP30EX200T | 30 Point，16DI/10DO（Transistor), 3AI/1AO, 100~240 AC Power , 3 COM: 1 RS232 & 2 RS485 | 386
Модули расширения для контроллеров серии ES2/EX2:
digital module | DVP08XM211N | 8 Point, 8DI, 24V DC Power | 49
| DVP08XN211R | 8 Point, 8DO, Relay, 24V DC Power | 79
| DVP08XN211T | 8 Point, 8DO, Transistor, 24V DC Power | 79
| DVP08XP211R | 8 Point, 4DI/4DO, Relay, 24V DC Power | 63
| DVP08XP211T | 8 Point, 4DI/4DO, Transistor, 24V DC Power | 63
| DVP16XM211N | 16Point,16DI, 24V DC Power | 92
| DVP16XN211R | 16 Point, 16DO, Relay, 24V DC Power | 129
| DVP16XN211T | 16 Point, 16DO, Transistor, 24V DC Power | 129
| DVP16XP211R | 16 Point, 8DI/8DO, Relay, 24V DC Power | 123
| DVP16XP211T | 16 Point, 8DI/8DO, Transistor, 24V DC Power | 123
| DVP24XN200R | 24 Point, 24DO, Relay, 100~240 AC Power | 169
| DVP24XN200T | 24 Point, 24DO, Transistor, 100~240 AC Power | 169
| DVP24XP200R | 24 Point, 16DI/8DO, Relay, 100~240 AC Power | 146
| DVP24XP200T | 24 Point, 16DI/8DO, Transistor, 100~240 AC Power | 146
| DVP32XP200R | 32 Point, 16DI/16DO, Relay, 100~240 AC Power | 192
| DVP32XP200T | 32 Point, 16DI/16DO, Transistor, 100~240 AC Power | 192
| DVP02DA-E2 | 2 Point AO, 14bit, 24V DC Power | 167
| DVP04AD-E2 | 4 Point AI, 14bit, 24V DC Power | 146
| DVP04DA-E2 | 4 Point AO, 14bit, 24V DC Power | 205
| DVP06XA-E2 | 6 Point, 4AI/2AO, 14bit, 24V DC Power | 205
| DVP04PT-E2 | 4 Point RTD (PT100 / NI100 / PT1000 / NI1000), 16bit (0.1 degree), 24V DC Power, PID contol | 186
| DVP04TC-E2 | 4 Point of Thermocouple (K/J/R/S/T/E/N), 16bit (0.1℃), 24V DC Power, PID contol | 186
| DVP10RC-E2 | Модуль подключения резольвера, 12-bit | 388
| DVPAEXT01-E2 | Соединительный набор с кабель 0,7 м для соединения DVP-ES2/EX2 и модулей расширения | 36
Контроллеры серии EС3 (не расширяемые стандартные базовые блоки с питанием 220В AC):
| DVP10EC00R3 | 10 Point，6DI/4DO（Relay），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 118
| DVP10EC00T3 | 10 Point，6DI/4DO（Transistor），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 118
| DVP14EC00R3 | 14 Point，8DI/6DO（Relay），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 129
| DVP14EC00T3 | 14 Point，8DI/6DO（Transistor），100~240 AC Power , 1 COM: RS232 & RS485 | 129
| DVP16EC00R3 | 16 Point，8DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 148
| DVP16EC00T3 | 16 Point，8DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 148
| DVP20EC00R3 | 20 Point，12DI/8DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 177
| DVP20EC00T3 | 20 Point，12DI/8DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 177
| DVP24EC00R3 | 24 Point，12DI/12DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 195
| DVP24EC00T3 | 24 Point，12DI/12DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 195
| DVP30EC00R3 | 30 Point，18DI/12DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 223
| DVP30EC00T3 | 30 Point，18DI/12DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 223
| DVP32EC00R3 | 32 Point，16DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 234
| DVP32EC00T3 | 32 Point，16DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 234
| DVP40EC00S2 | 40 Point，24DI/16DO（Transistor PNP），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 262
| DVP40EC00R3 | 40 Point，24DI/16DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 255
| DVP40EC00T3 | 40 Point，24DI/16DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 255
| DVP48EC00R3 | 48 Point，28DI/20DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 286
| DVP48EC00T3 | 48 Point，28DI/20DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 277
| DVP60EC00R3 | 60 Point，36DI/24DO（Relay），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 359
| DVP60EC00T3 | 60 Point，36DI/24DO（Transistor），100~240 AC Power , 2 COM: RS232 & RS485 | 359
Цифровые и аналоговые модули расширения для контроллеров серии EH2:
digital module | DVP08HP11R | 8 Point, 4DI/4DO, Relay, 24V DC Power | 116
| DVP08HP11T | 8 Point, 4DI/4DO, Transistor, 24V DC Power | 116
| DVP08HN11R | 8 Point, 8DO, Relay, 24V DC Power | 139
| DVP08HN11T | 8 Point, 8DO, Transistor, 24V DC Power | 139
| DVP08HM11N | 8 Point, 8DI, 24V DC Power | 96
| DVP16HP11R | 16 Point, 8DI/8DO, Relay, 24V DC Power | 170
| DVP16HP11T | 16 Point, 8DI/8DO, Transistor, 24V DC Power | 170
| DVP16HM11N | 16 Point, 16DI, 24V DC Power | 170
| DVP32HM11N | 17 Point, 32DI, 24V DC Power | 225
| DVP32HN00R | 32 Point, 32DO, Relay, 24V DC Power | 363
| DVP32HN00T | 32 Point, 32DO, Transistor, 24V DC Power | 363
| DVP32HP00R | 32 Point, 16DI/16DO, Relay, 100-240V AC Power | 321
| DVP32HP00T | 32 Point, 16DI/16DO, Transistor, (100-240)V AC Power | 321
| DVP32HP11R | есть в каталоге 20120309, от поставщика цены нет
| DVP32HP11T | есть в каталоге 20120309, от поставщика цены нет
| DVP48HP00R | 48 Point, 24DI/24DO, Relay, (100-240)V AC Power | 583
| DVP48HP00T | 48 Point, 24DI/24DO, Transistor, (100-240)V AC Power | 583
analog module | DVP04AD-H2 | 4 Point AI, 14bit, 24V DC Power, with RS-485 | 340
| DVP04DA-H2 | 4 Point AO, 12bit, 24V DC Power, with RS-485 | 429.2593
| DVP06XA-H2 | 4 Route AI, 2 Route AO, 12bit, 24V DC Power, with RS-485, SLIM | 349
| DVP04PT-H2 | 4 Route PT100, 14bit (0.1 degree), 24V DC Power | 400
| DVP04TC-H2 | 4 Route K/J, 14bit (0.1℃), 24V DC Power, with RS485 | 337
| DVP08TC-H2 | есть в каталоге 20120309, от поставщика цены нет
Базовые (процессорные) блоки контроллеров серии S:
| Базовые блоки контроллеров серии SV/SV2 (время выполнения базовой инструкции 0,24мксек): |  | Цена, $
| DVP24SV11T2 | 24 Point, 10DI/12DO, 2 AI, Transistor, 24VDC, 2 шины расширения, увеличенная память программы и регистров данных | 371
| DVP28SV11S2 | 28 Point, 16DI/12DO, Transistor, PNP, 24VDC, 2 шины расширения, увеличенная память программы и регистров данных | 371
| DVP28SV11R2 | 28 Point, 16DI/12DO, Relay, 24VDC, 2 шины расширения, увеличенная память программы и регистров данных | 356
| DVP28SV11T2 | 28 Point, 16DI/12DO, Transistor NPN, 24VDC, 2 шины расширения, увеличенная память программы и регистров данных | 371
Базовые блоки контроллеров серии SS2 со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485:
| DVP12SS211S | 12 Point，8DI，4DO（Transistor, PNP），24V DC Power, SLIM | 120
| DVP14SS211R | 14 Point，8DI，6DO（Relay），24V DC Power, SLIM | 120
| DVP14SS211T | 14 Point，8DI，6DO（Transistor），24V DC Power, SLIM | 120
Базовые блоки контроллеров серии SA и SC со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485:
| DVP12SA211R | 12 Point，8DI，4DO（Relay)，24V DC Power, SLIM SRAM | 158
| DVP12SA211T | 12 Point，8DI，4DO（Transistor), 24V DC Power, SLIM SRAM | 158
Базовые блоки контроллеров серии SE со встроенными: мини USB, Ethernet, 2 порта RS-485:
| DVP12SE11R | 12 Point，8DI，4DO（Relay)，24V DC Power, 2 шины расширения, поддержка Modbus TCP и Ethernet/IP | 272
| DVP12SE11T | 12 Point，8DI，4DO（Transistor), 24V DC Power, 2 шины расширения, поддержка Modbus TCP и Ethernet/IP | 272
Базовые блоки контроллеров серии SX2 со встроенным интерфейсом RS-232 и RS-485:
| DVP20SX211R | 20 Point，8DI，6DO, 4AI, 2AO (Relay), 24V DC Power, 2 шины расширения, USB, SLIM | 258
| DVP20SX211T | 20 Point，8DI，6DO, 4AI, 2AO (Transistor)，24V DC Power, 2 шины расширения, USB, SLIM | 258
| DVP20SX211S | 20 Point，8DI，6DO, 4AI, 2AO (Transistor, PNP)，24V DC Power, 2 шины расширения, USB, SLIM | 258
Модули расширения для контроллеров серии S:
| DVP04AD-S | 4 Route AI，14bit，24V DC Power ，with RS485, SLIM | 144
| DVP04AD-S2 | 4 Route AI，14bit，24V DC Power ，with RS485, повышенная помехзащищенность, SLIM | 144
| DVP02DA-S | 2 Route AO，12bit，24V DC ，with RS485 SLIM | 192
| DVP04DA-S | 4 Route AO，12bit，24V DC ，with RS485 SLIM | 282
| DVP06AD-S | 6 Route AI，14bit，24V DC Power ，with RS485, SLIM | 163
| DVP06XA-S | 4 Route AI，2 Route AO,12bit，24V DC Power ，with RS485, SLIM | 186
| DVP06XA-S2 | 4 Route AI，2 Route AO,12bit，24V DC Power ，with RS485, повышенная помехзащищенность, SLIM | 186
| DVP04PT-S | 4 Route PT，14bit (0.1℃), 24V DC Power，with RS485, SLIM | 198
| DVP04TC-S | 4 Route K/J, 14bit (0.1℃), 24V DC Power, with RS485, SLIM | 198
| DVP06PT-S | 6 Route PT，14bit (0.1℃), 24V DC Power，with RS485, SLIM | 228
| DVP06SN11R | 6 Point，6DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 89
| DVP08SM11N | 8 Point，8DI，24V DC Power, SLIM | 40
| DVP08SM10N | 8 Point，8DI，120V AC Power, SLIM | 68
| DVP08SN11R | 8 Point，8DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 71
| DVP08SN11T | 8 Point，8DO（Transistor)，24V DC Power, SLIM | 71
| DVP08SN11TS | 8 Point，8DO（Transistor PNP)，24V DC Power, SLIM | 71
| DVP08SP11TS | 8 Point，4DI，4DO（Transistor PNP)，24V DC Power, SLIM | 72
| DVP08SP11R | 8 Point，4DI，4DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 68
| DVP08SP11T | 8 Point，4DI，4DO（Transistor)，24V DC Power, SLIM | 68
| DVP08ST11N | 8 Point，8DI(Switch-Type)，24V DC Power, SLIM | 81
| DVP16SP11R | 16 Point，8DI，8DO（Relay)，24V DC Power, SLIM | 90
| DVP16SP11T | 16 Point，8DI，8DO（Transistor)，24V DC Power, SLIM | 90
| DVP16SP11TS | 16 Point，8DI，8DO（Transistor PNP)，24V DC Power, SLIM | 82
| DVP16SM11N | 16 Point，16DI，24V DC Power, SLIM | 72
| DVP16SN11T | 16 Point，16DO（Transistor NPN)，24V DC Power, SLIM | 94
| DVP16SN11TS | 16 Point，16DO（Transistor PNP)，24V DC Power, SLIM | 94
| DVP32SM11N | 32 Point，32DI，24V DC Power, SLIM | 99
| DVP32SN11TN | 32 Point, 32DO (транзисторный, n-p-n), 24V DC Power, SLIM | 110
| DVPCOPM-SL | CANOpen Master, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 260
| DVPEN01-SL | Ethernet, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 246
| DVPSCM12-SL | Модуль дополнительных COM портов, поддержка Modbus, для левосторонней шины расширения | 268
| DVPSCM52-SL | Модуль дополнительных COM портов, поддержка Modbus, BACnet (slave), UD Link protocol | 498
| DVPDNET-SL | DeviceNet Slave, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 256
| DVPPF02-SL | Profibus DP, коммуникационный модуль для левосторонней шины расширения | 241
| DVP01LC-SL | Модуль тензодатчиков, 1 канал, 24 бит, RS-485 | 207
| DVP02LC-SL | Модуль тензодатчиков, 2 канала, 24 бит, RS-485 | 348
| DVP201LC-SL | Модуль тензодатчиков, 1 канал, 24 бит, RS-485 | 207
| DVP202LC-SL | Модуль тензодатчиков, 2 канала, 24 бит, RS-485 | 348
| DVP211LC-SL | Модуль тензодатчиков, 1 канал, 24 бит, встроенные 2DI / 4DO / 1AO, RS-486 | 360
| DVP04AD-SL | Модуль аналоговых входов, 4 входа, 16 бит, аварийный выход, для левосторонней шины расширения | 200
| DVP04DA-SL | Модуль аналоговых выходов, 4 выхода, 16 бит, для левосторонней шины расширения | 293
Базовые блоки контроллеров серии PM:
| DVP20PM00D | 20 Point, 8DI/8DO, 220VAC, дифференциальные выходы до 500 кГц, 2-ух осевой импульсный выход | 672
| DVP20PM00M | 20 Point, 8DI/8DO, 220VAC, дифференциальные выходы до 500 кГц, 3-ех осевой импульсный выход | 768
| DVP10PM00M | 24 Point, 16DI/8DO, 220VAC, дифференциальные выходы до 1 МГц, 4-х осевой импульсный выход | 524
Базовый блок мульти-осевого управления движением MC:
| DVP10MC11T | Управление скоростью, позиционированием, моментом; контроль до 16 осей; встроены порты: Ethernet, RS-232, RS-485; | 1220
Дополнительное оборудование (аксессуары) для контроллеров DVP:
| обозначение | Описание
| DVP01PU-S | 1 shift position module, max pulse: 200KPPS | 240
| DVPDT01-S | DeviceNet-Network Adapter | 235
| DVPPF01-S | Profibus/DP Slave Adapter | 362
| ADP485-01 | Адаптер интерфеса RS-485 (DB9 - RJ12) | 33
| DVPPCC01 | Program Transfer Module | 69
| DVPHPP02 | Handle Programming Panel（including DVPACAB115), for short, HPP (с апреля не выпускается) | 150
| TP-PCC01 | Карта копирования программы для панелей TP | 75
| PM-PCC01 | Карта памяти для резервного копирования данных для DVP-MC | 68
| TAP-TR01 | Терминальный резистор 120 Ом для для CANopen | 3.6
| DVP-FPMC | Коммуникационная карта Ethernet/CANopen -PM | 191
| TAP-CN01 | Разветвитель интерфейса DeviceNet/CANopen. 3 разъема. | 80
| TAP-CN02 | Разветвитель интерфейса DeviceNet/CANopen. 5 разъемов. | 123
| TAP-CN03 | Разветвитель интерфейса DeviceNet/CANopen. 5 разъемов (из них 3 RJ). | 71
| TAP-CP01 | Блок подвода эл. питания к сети DeviceNet | 65
Конверторы интерфейса для PLC:
| RTU-485 | Коммуникационный модуль для удаленной связи по RS-485 с модулями расширения DVP-S | 107
| RTU-DNET | Коммуникационный модуль для удаленной связи по DeviceNet с модулями расширения DVP-SV | 277
| RTU-EN01 | Модуль для удаленного сбора данных (дискретных и аналоговых сигналов) и передачи в Ethernet | 326
| RTU-PD01 | Коммуникационный модуль для удаленной связи по Profibus DP с модулями расширения DVP-SV | 492
Кабели и клеммные модули:
| DVPACAB115 | Cable, HPP<=>PLC 1.5m | 11
| DVPAEXT01-H | Модуль для удаленной связи с модулями расширения DVP-EH/PM | 87
| DVPACAB4A09 | Кабель для удаленной связи с модулями расширения DVP-EH/PM | 24
| DVPACAB4A18 | Кабель для удаленной связи с модулями расширения DVP-EH/PM | 30
| DVPAETB-OR16A | Клеммный интерфейсный модуль на ДИН-рейку (16 релейных выходов, 2A на выход) для DVP32SN11TN, AH32AN02T-5C, AH64AN02T-5C | 138
| UB-10-OR16A | Клеммный модуль (16 реле) с разъемом IDC-40 для DVP32SN11TN, AH32AN02T-5C и AH64AN02T-5C (аналог DVPAETB-OR16A)
| DVPAETB-ID32A | терминальный блок (32 дискр. входа 24VDC) | 59
| UC-PRG020-12A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 розетка DB-9 -> mini-DIN), 1м (аналог DVPACAB2B10) | 38.1
| UC-MS010-02A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 розетка DB-9 -> mini-DIN), 1м (аналог DVPACAB2B10) | 11.9
| UC-MS020-01A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 розетка DB-9 -> mini-DIN), 2м (аналог DVPACAB2A20) | 14.3
| UC-MS020-06A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 штекер DB-9 -> mini-DIN), 2м (аналог DOPACAB2A20L) | 11.9
| UC-MS030-01A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI/ПК (RS-232 розетка DB-9 -> mini-DIN), 3м (аналог DVPACAB2A30) | 9.5
| UC-MS030-06A | Кабель связи ПЛК DVP с HMI (RS-232 штекер DB-9 -> mini-DIN), 3м (аналог DOPACAB2A30L) | 13
| UC-MS030-03A | Кабель связи TP с AH500 (RS-232 штекер DB-9 -> розетка DB-9), 3м | 16.7
| UC-ET010-24A | Шлейф 1 м с разъемами IDC 40p – 40p для соединения DVP32SM11N и DVPAETB-ID32A (аналог DVPACAB7A10) | 23.8
| UC-ET010-24B | Экранированный кабель 1 м с разъемами IDC 40p – 40p для соединения DVP32SM11N и DVPAETB-ID32A (аналог DVPACAB7A10S) | 43
| UC-ET010-24C | Шлейф 1 м с разъемами IDC 40p – 2х20p для соединения DVP32SN11TN и 2-х DVPAETB-OR16A (аналог DVPACAB7B10) | 26.2
| UC-ET010-24D | Экранированный кабель 1 м с разъемами IDC 40p – 2х20p для соединения DVP32SN11TN и 2-х DVPAETB-OR16A (аналог DVPACAB7B10S) | 67
| UC-ET020-24B | Экранированный кабель 2 м с разъемами IDC 40p – 40p для соединения DVP32SM11N и DVPAETB-ID32A (аналог DVPACAB7A20S) | 57
| UC-ET020-24D | Экранированный кабель 2 м с разъемами IDC 40p – 2х20p для соединения DVP32SN11TN и 2-х DVPAETB-OR16A (аналог DVPACAB7B20S) | 86
| UC-ET030-24B | Экранированный кабель 3 м с разъемами IDC 40p – 40p для соединения DVP32SM11N и DVPAETB-ID32A (аналог DVPACAB7A30S) | 67
| UC-ET030-24D | Экранированный кабель 3 м с разъемами IDC 40p – 2х20p для соединения DVP32SN11TN и 2-х DVPAETB-OR16A (аналог DVPACAB7B30S) | 100
| UC-CMC003-01A | Кабель связи по CANopen, длина 0,3м (аналог TAP-CB03) | 6.2
| UC-CMC005-01A | Кабель связи по CANopen, длина 0,5м (аналог TAP-CB05) | 6.2
| UC-CMC010-01A | Кабель связи по CANopen, длина 1м (аналог TAP-CB10) | 8.2
| UC-CMC020-01A | Кабель связи по CANopen, длина 2м (аналог TAP-CB20) | 12
| UC-CMC030-01A | Кабель связи по CANopen, длина 3м (аналог TAP-CB30) | 21.4
Документация:
| Книга (584 стр.) | Руководство по программированию контроллеров DVP | 50
Контроллеры и их аксессуары серии AH500:
| AHPS05-5A | AC 85 - 264V Auto-Range Input, 5A DC Output, Power Module | 173.88
| AHPS15-5A | DC 24V Input, Power Module | 199.92
| AHCPU500-RS2 | CPU Module, built inUSB, COM1, COM2, SD (512 I/O), 16k steps, DM: 16k words | 399.84
| AHCPU510-RS2 | CPU Module, built inUSB, COM1, COM2, SD (1,024 I/O), 1 * Extension Rack, 64k steps, DM: 32k words | 490.56
| AHCPU520-RS2 | CPU Module, built inUSB, COM1, COM2, SD (2,048 I/O), 3 * Extension Rack, 128k steps, DM: 64k words | 528.08
| AHCPU530-RS2 | CPU Module, built inUSB, COM1, COM2, SD (4,096 I/O), 7 * Extension Rack, 256k steps, DM: 64k words | 682.64
| AHCPU500-EN | CPU Module, built inUSB, COM1, SD, Ethernet (512 I/O), 16k steps, DM: 16k words | 725.2
| AHCPU510-EN | CPU Module, built inUSB, COM1, SD, Ethernet (1,024 I/O), 1 * Extension Rack, 64k steps, DM: 32k words | 1091.16
| AHCPU520-EN | CPU Module, built inUSB, COM1, SD, Ethernet (2,048 I/O), 3 * Extension Rack, 128k steps, DM: 64k words | 1234.8
| AHCPU530-EN | CPU Module, built inUSB, COM1, SD, Ethernet (4,096 I/O), 7 * Extension Rack, 256k steps, DM: 64k words | 1381.52
| AHBP04M1-5A | Rack, 4 slots, for CPU/RTU base | 154.56
| AHBP06M1-5A | Rack, 6 slots, for CPU/RTU base | 203
| AHBP08M1-5A | Rack, 8 slots, for CPU/RTU base | 241.64
| AHBP12M1-5A | Rack, 12 slots, for CPU/RTU base | 338.24
| AHBP06E1-5A | Rack, 6 slots, for Local I/O | 231.84
| AHBP08E1-5A | Rack, 8 slots, for Local I/O | 270.48
| AH16AM10N-5A | 24VDC, 7 mA, 16 inputs, removable terminal | 148.68
| AH16AR10N-5A | Модуль для АН500 на 16 быстродействующих входов, 24 VDC, съёмный клеммный блок | 193
| AH32AM10N-5A | 24VDC, 5 mA, 32 inputs, terminal block | 290.64
| AH32AM10N-5B | 24VDC, 5 mA, 32 inputs, DB37 connector | 270.48
| AH32AM10N-5C | 24VDC, 5 mA, 32 inputs, terminal | 280
| AH16AM30N-5A | 100 to 240VAC, 7 mA (100V, 50Hz), 16 inputs, removable terminal | 220.08
| AH16AN01R-5A | 250VAC/24VDC, 2A, Relay, 16 outputs | 208.6
| AH16AN01T-5A | 12 to 24 VDC, 0.5A, 16 outputs, NPN, removable terminal | 154.56
| AH16AN01P-5A | 12 to 24 VDC, 0.5A, 16 outputs, PNP, removable terminal | 191.24
| AH32AN02T-5A | 12 to 24 VDC, 0.1A, 32 outputs, NPN, terminal block | 301.28
| AH32AN02T-5B | 12 to 24 VDC, 0.1A, 32 outputs, NPN, DB37 connector | 270.48
| AH32AN02T-5C | 12 to 24 VDC, 0.1A, 32 outputs, NPN, terminal | 280
| AH32AN02P-5A | 12 to 24 VDC, 0.1A, 32 outputs, PNP, terminal block | 334.04
| AH32AN02P-5B | 12 to 24 VDC, 0.1A, 32 outputs, PNP, DB37 connector | 319.48
| AH32AN02P-5C | 12 to 24 VDC, 0.1A, 32 outputs, PNP, terminal | 319.48
| AH16AN01S-5A | AC 110/220V, 16pts, 0.6A/pt, TRIAC | 224
| AH16AP11R-5A | 24VDC, 7 mA, 8 inputs, 250VAC/24VDC, 2A, Relay, 8 outputs | 178.64
| AH16AP11T-5A | 24VDC, 7 mA, 8 inputs, 12 to 24 VDC, 0.5A, 8 outputs, NPN, 8 outputs | 157.36
| AH16AP11P-5A | 24VDC, 7 mA, 8 inputs, 12 to 24 VDC, 0.5A, 8 outputs, PNP, 8 outputs | 169.96
| AH64AM10N-5C | 24VDC, 5 mA, 64 inputs | 448
| AH64AN02T-5C | 12 to 24 VDC, 0.1A, 64 outputs, NPN | 448
| AH64AN02P-5C | 12 to 24 VDC, 0.1A, 64 outputs, PNP | 511.84
| AH04AD-5A | 4AI | 550.48
| AH08AD-5A | Модуль для АН500 на 8 аналог. вх., потенциальный и токовый режимы, съёмный клеммный блок
| AH08AD-5B | 8AI | 681.52
| AH08AD-5C | 8AI(Current) | 683.48
| AH04DA-5A | 4AO | 610.12
| AH08DA-5A | Модуль для АН500 на 8 аналог. вых., потенциальный и токовый режимы, съёмный клеммный блок
| AH08DA-5B | 8AO | 720.16
| AH08DA-5C | 8AO(Current) | 719.32
| AH06XA-5A | 4AI/2AO | 670.04
| AH04PT-5A | 2/3/4-Wire RTD, 4pts | 678.72
| AH08PTG-5A | Температурный модуль для АН500 на 8 термосопротивлений PT100/1000; Ni100/Ni1000, 2/3/4 провода, изолированные входы, съёмный клеммный блок | 778
| AH04TC-5A | J, K, R, S, T, E, N, 4pts | 490.56
| AH08TC-5A | J, K, R, S, T, E, N, 8pts | 636.16
| AH10EN-5A | Ethernet module | 728
| AH10SCM-5A | Serial Communication Module | 546.56
| AH10DNET-5A | DeviceNet Master Module | 616
| AH10PFBM-5A | Модуль PROFIBUS Master для АН500 | 1111
| AH10PFBS-5A | PROFIBUS slave Module | 906.64
| AH10COPM-5A | Модуль CANOpen Master для АН500 | 616
| AH02HC-5A | High speed count, 2 axes | 728
| AH04HC-5A | High speed count, 4 axes | 1091.16
| AH05PM-5A | NC module, 3 axes | 871.92
| AH10PM-5A | NC module, 6 axes | 1306.48
| AH15PM-5A | Модуль позиционирования для АН500 на 4 осей, G-коды, импульсные входы/выходы | 1315
| AH20MC-5A | Motion module, DMCNet, 12 axes | 2133.88
| AHRTU-DNET-5A | Remote IO, DeviceNet | 272.16
| AHRTU-PFBS-5A | Станция удалённого сбора данных для сети ProfiBus | 422
| AHASP01-5A | Space module | 17.36
| AHADINADP1-5A | DIN Rail clip | 13.44
| AHACAB06-5A | 60 cm I/O extension cable for extension backplane | 72.52
| AHACAB10-5A | 1.0m I/O extension cable for extension backplane | 80.08
| AHACAB15-5A | 1.5m I/O extension cable for extension backplane | 90.72
| AHACAB30-5A | 3.0m I/O extension cable for extension backplane | 128.52
| UB-10-ID16A | External terminal modules for digital input & output module (MIL connector) | 35
| UB-10-ID32A | External terminal modules for digital input module (MIL connector) | 49
| UB-10-ID32B | External terminal modules for digital input module (DB37) | 43
| UB-10-OR16A | Клеммный модуль (16 реле) с разъемом IDC-40 для DVP32SN11TN, AH32AN02T-5C и AH64AN02T-5C (аналог DVPAETB-OR16A) | 138
| UB-10-OR16B | Клеммный модуль (16 реле) с разъемом IDC-40 для AH32AN02P-5C и AH64AN02P-5C (аналог DVPAETB-OR16B) | 138
| UB-10-OR32A | Клеммный модуль (32 реле) с разъемом DB37 для AH32AN02T-5B (аналог DVPAETB-OR32A) | 192
| UB-10-OR32B | Клеммный модуль (32 реле) с разъемом DB37 для AH32AN02P-5B (аналог DVPAETB-OR32B) | 192
| UB-10-OT32A | Клеммный модуль (32 транзистора) с разъёмом IDC-40 для AH32AN02T-5C, AH32AN02P-5C, AH64AN02T-5C и AH64AN02P-5C (аналог DVPAETB-OT32A) | 58
| UB-10-OT32B | Клеммный модуль (32 транзистора) с разъёмом DB37 для AH32AN02T-5B и AH32AN02P-5B (аналог DVPAETB-OT32B) | 46
| UB-10-IO16C | Клеммный модуль для AH04HC-5A и AH20MC-5 (аналог DVPAETB-IO16C) | 53
| UB-10-IO22C | External terminal modules for motion control modules (HDC) | 53
| UB-10-IO24C | Клеммный модуль для AH10PM-5A (аналог DVPAETB-IO24C) | 63
| UB-10-IO34C | Клеммный модуль для AH15PM-5A (аналог DVPAETB-IO34C) | 59
| DVPAETB-OR16A | Клеммный интерфейсный модуль на ДИН-рейку (16 релейных выходов, 2A на выход) для DVP32SN11TN, AH32AN02T-5C, AH64AN02T-5C | 138
| DVPAETB-OR16B | Клеммный интерфейсный модуль на ДИН-рейку (16 релейных выходов, 2A на выход) для AH32AN02P-5C, AH64AN02P-5C | 138
| DVPAETB-OR32A | Клеммный интерфейсный модуль на ДИН-рейку с разъёмом DB37 для AH32AN02T-5B, релейные выходы | 192.08
| DVPAETB-OR32B | Клеммный интерфейсный модуль на ДИН-рейку с разъёмом DB37 для AH32AN02P-5B, релейные выходы | 192.08
| DVPAETB-OT32A | Terminal block for 32 points NPN and PNP output module, transistor output | 57.96
| DVPAETB-OT32B | Terminal block for 32 points NPN and PNP output module, transistor output | 46.48
| DVPAETB-ID32B | Terminal block for 32 points input module, DB37 connector | 42.56
| DVPAETB-IO16C | Terminal block for AH04HC-5A and AH20MC-5A | 53.2
| DVPAETB-IO24C | Terminal block for AH10PM-5A | 62.72
| DVPAETB-IO34C | Клеммный интерфейсный модуль на ДИН-рейку для AH15PM-5A | 59
| UC-ET010-33B | Кабель соединительный с разъемами DB37, 1м (аналог DVPACAB7C10) | 26.2
| UC-ET010-13B | Кабель соединительный для AH04HC-5A и AH20MC-5, 1м (аналог DVPACAB7D10) | 87
| UC-ET010-15B | Кабель соединительный для AH10PM/AH15PM, длина 1м (аналог DVPACAB7E10) | 105
| FMC-SD001G | SD card 1G | 109.2
| AHACAB50-5A | 5m | 193.1034
| AHACABA0-5A | 10m | 241.3793
| AHACABA5-5A | 15m | 289.6552
| AHACABB0-5A | 20m | 337.931
| AHACABC0-5A | 30m | 386.2069
| AHACABD0-5A | 40m | 434.4828
| AHACABE0-5A | 50m | 482.7586
| AHACABF0-5A | 60m | 531.0345
| AHACABG0-5A | 70m | 579.3103
| AHACABH0-5A | 80m | 627.5862
| AHACABJ0-5A | 90m | 675.8621
| AHACABK0-5A | 100m | 724.1379
| AHAADP01EF-5A | Излучатель для оптоволоконной линии для AH500 | 361
| AHAADP02EF-5A | Приемник для оптоволоконной линии для AH500 | 361
Цены включают НДС (18%). Гарантия 1 год. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%.