## Лист1
Прайс-лист #20100901
на температурные контроллеры и приборы КИПиА компании DELTA ELECTRONICS.
Модель | Краткое описание | Цена,
USD
контроллеры DTA без RS-485:
DTA4848R0 | 48x48мм, релейный выход | 66.6667
DTA4848V0 | 48x48мм, импульсное напряжение (14В) на выходе | 66.6667
DTA4848C0 | 48x48мм, аналоговый выход (4…20мА) | 66.6667
DTA4896R0 | 48х96мм, релейный выход | 74.0741
DTA4896V0 | 48x96мм, импульсное напряжение (14В) на выходе | 74.0741
DTA4896C0 | 48х96мм, аналоговый выход (4…20мА) | 74.0741
DTA7272R0 | 72х72мм, релейный выход | 74.0741
DTA7272V0 | 72х72мм, импульсное напряжение (14В) на выходе | 74.0741
DTA7272C0 | 72х72мм, аналоговый выход (4…20мА) | 74.0741
DTA9696R0 | 96х96мм, релейный выход | 81.4815
DTA9696V0 | 96х96мм, импульсное напряжение (14В) | 81.4815
DTA9696C0 | 96х96мм, аналоговый выход (4…20мА) | 81.4815
контроллеры DTA со встроенным RS-485:
DTA4848R1 | 48х48мм, релейный выход; RS-485 | 77.7778
DTA4848V1 | 48х48мм, импульсное напряжение (14В) на выходе; RS-485 | 77.7778
DTA4848C1 | 48х48мм, аналоговый выход (4…20мА); RS-485 | 77.7778
DTA4896R1 | 48х96мм, релейный выход; RS-485 | 85.1852
DTA4896V1 | 48х96мм, импульсное напряжение (14В) на выходе; RS-485 | 85.1852
DTA4896C1 | 48х96мм, аналоговый выход (4…20мА); RS-485 | 85.1852
DTA7272R1 | 72х72мм, релейный выход; RS-485 | 85.1852
DTA7272V1 | 72х72мм, импульсное напряжение (14В) на выходе; RS-485 | 85.1852
DTA7272C1 | 72х72мм, аналоговый выход (4…20мА); RS-485 | 85.1852
DTA7272R0-T | 72х72мм, релейный выход; вход для датчика тока | 80
DTA9648V0 | 96х48мм, импульсное напряжение (14В) на выходе | 73
DTA9648V1 | 96х48мм, импульсное напряжение (14В) на выходе; RS-485 | 85
DTA9648R0 | 96х48мм, релейный выход | 73
DTA9696R1 | 96х96мм, релейный выход; RS-485 | 96.2963
DTA9696V1 | 96х96мм, импульсное напряжение (14В) на выходе; RS-485 | 96.2963
DTA9696C1 | 96х96мм, аналоговый выход (4…20мА); RS-485 | 96.2963
Модель | Краткое описание | Цена,
USD
контроллеры DTB (с расширенными возможностями):
DTB4824VR | 48х24мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485 | 77.7778
DTB4824CR | 48х24мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485 | 77.7778
DTB4824LR | 48х24мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485 | 77.7778
DTB4824RR | 48х24мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485 | 77.7778
DTB4824VV | 48х24мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: напряжение(14В); RS-485 | 77.7778
DTB4824CV | 48х24мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 77.7778
DTB4824LV | 48х24мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 77.7778
DTB4848VR | 48х48мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485 | 92.5926
DTB4848CR | 48х48мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485 | 92.5926
DTB4848LR | 48х48мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485 | 92.5926
DTB4848RR | 48х48мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485 | 92.5926
DTB4848VV | 48х48мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: напряжение(14В); RS-485 | 92.5926
DTB4848CV | 48х48мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 92.5926
DTB4848LV | 48х48мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 92.5926
DTB4848VRE | 48х48мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485; 2 дискретных входа | 96.2963
DTB4848CRE | 48х48мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 96.2963
DTB4848LRE | 48х48мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 96.2963
DTB4848RRE | 48х48мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 96.2963
DTB4848VRT | 48х48мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 100
DTB4848CRT | 48х48мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 100
DTB4848LRT | 48х48мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 100
DTB4848RRT | 48х48мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 100
DTB4896VR | 48х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485 | 100
DTB4896CR | 48х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485 | 100
DTB4896LR | 48х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485 | 100
DTB4896RR | 48х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485 | 100
DTB4896VV | 48х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: напряжение(14В); RS-485 | 100
DTB4896CV | 48х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 100
DTB4896LV | 48х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 100
DTB4896VRE | 48х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485; 2 дискретных входа | 103.7037
DTB4896CRE | 48х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 103.7037
DTB4896LRE | 48х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 103.7037
DTB4896RRE | 48х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 103.7037
DTB4896VVE | 48х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: напряжение(14В)е; RS-485; 2 дискретных входа | 103.7037
DTB4896CVE | 48х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряжение(14В); RS-485; 2 дискр. входа | 103.7037
DTB4896LVE | 48х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряжение(14В); RS-485; 2 дискр. входа | 103.7037
DTB4896VRT | 48х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 114.8148
DTB4896CRT | 48х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 114.8148
DTB4896LRT | 48х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 107.4074
DTB4896RRT | 48х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 107.4074
DTB4896VVT | 48х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: напряжение(14В)е; RS-485; вход датчика тока | 107.4074
DTB4896CVT | 48х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряжение(14В); RS-485; вход датчика тока | 107.4074
DTB4896LVT | 48х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряжение(14В); RS-485; вход датчика тока | 107.4074
DTB9696VR | 96х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485 | 111.1111
DTB9696CR | 96х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485 | 111.1111
DTB9696LR | 96х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485 | 111.1111
DTB9696RR | 96х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485 | 111.1111
DTB9696VV | 96х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: напряжение(14В); RS-485 | 111.1111
DTB9696CV | 96х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 111.1111
DTB9696LV | 96х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряж.(14В); RS-485 | 111.1111
DTB9696VRE | 96х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485; 2 дискретных входа | 114.8148
DTB9696CRE | 96х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 114.8148
DTB9696LRE | 96х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 114.8148
DTB9696RRE | 96х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485; 2 дискр. входа | 114.8148
DTB9696VVE | 96х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: напряжение(14В)е; RS-485; 2 дискретных входа | 114.8148
DTB9696CVE | 96х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряжение(14В); RS-485; 2 дискр. входа | 114.8148
DTB9696LVE | 96х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряжение(14В); RS-485; 2 дискр. входа | 114.8148
DTB9696VRT | 96х96мм, выход 1: напряжение(14В); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 122.2222
DTB9696CRT | 96х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 122.2222
DTB9696LRT | 96х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 122.2222
DTB9696RRT | 96х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485; вход датчика тока | 122.2222
DTB9696VVT | 96х96мм, выход 1: напряжение (14В); выход 2: напряжение(14В)е; RS-485; вход датчика тока | 122.2222
DTB9696CVT | 96х96мм, выход 1: аналоговый (4…20мА); выход 2: напряжение(14В); RS-485; вход датчика тока | 122.2222
DTB9696LVT | 96х96мм, выход 1: аналоговый (0…5В/ 0…10В); выход 2: напряжение(14В); RS-485; вход датчика тока | 122.2222
DTB9696RRV | 96х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485, управление запорно-регулирующей арматурой | 122.2222
контроллеры DTD (экономичная серия):
DTD4848R0 | 48x48мм, релейный выход | 54
DTD4848V0 | 48x48мм, импульсное напряжение на выходе | 54
DTD4896R0 | 48x96мм, релейный выход | 59
DTD4896V0 | 48x96мм, импульсное напряжение на выходе | 59
DTD7272R0 |  | 70
контроллеры DTV (для управления задвижками):
DTV4896R | 48х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485, | 111.1111
DTV4896C | 48х96мм, RS-485, выход аналоговый (4…20мА) | 111.1111
DTV9696R | 96х96мм, выход 1: реле; выход 2: реле; RS-485, | 122.2222
DTV9696C | 96х96мм, RS-485, выход аналоговый (4…20мА) | 122.2222
Терморегуляторы DTC на DIN-рейку без дисплея:
DTC1000R/V/C/L | базовый модуль; два выхода: реле/напряжение/аналоговый (4…20мА)/аналоговый (0…5В/ 0…10В) | 62.963
DTC2000R/V/C/L | модуль расширения; два выхода: реле/напряжение/аналоговый (4…20мА)/аналоговый (0…5В/ 0…10В) | 62.963
DTC1001R/V | базовый модуль; два выхода: реле/напряжение; вход для трансформатора тока (CT) | 70.3704
DTC2001R/V | модуль расширения; два выхода: реле/напряжение; вход для трансформатора тока (CT) | 70.3704
Многоканальные терморегуляторы DTE серии:
DTE10T | базовый модуль; 4 входа для термопар | 196.2963
DTE20T | съемный модуль на 4 термопары | 98.1481
DTE20R | съемный модуль на 4 выхода реле | 31.4815
DTE20V | съемный модуль на 4 выхода импульсного напряжения | 31.4815
DTE20C | съемный модуль на 4 аналоговых токовых входа | 31.4815
DTE20В |  | 31
DTE20D |  | 31.4815
DTE2DS | съемный модуль настройки и индикации (цифровая панель) | 44.4444
DTE10P | базовый модуль; 4 входа для термосопротивлений | 165
DTE20P | съемный модуль на 4 термосопротивления | 84
Комбинированный цифровой прибор (таймер, счетчик, тахометр):
CTA4000A | 48x48мм, (100-240)В AC, входы типа NPN/PNP, 1-ый вых NPN транзистор/реле, 2-ой вых NPN транзистор | 77.7778
CTA4100A | 48x48мм, (100-240)В AC, входы типа NPN/PNP, 1-ый вых NPN транзистор/реле, 2-ой выход релейный | 77.7778
CTA4001A |  | 90
CTA4000D |  | 78
CTA4001D |  | 90
Цифровые датчики давления PDA серии:
DPA01M-P | -100…100 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 1…5В, наружная резьба 1/8PT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA10M-P | -100…1000 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 1…5В, наружная резьба 1/8PT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA01N-P | -100…100 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 4…20мА, наружная резьба 1/8PT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA01N-N | -100…100 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 4…20мА, наружная резьба 1/8NPT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA01M-N | -100…100 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 1…5В, наружная резьба 1/8NPT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA10N-P | -100…1000 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 4…20мА, наружная резьба 1/8PT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA10N-N | -100…1000 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 4…20мА, наружная резьба 1/8NPT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA10M-N | -100…1000 кПа, цифровой дисплей, выходы: NPN и 1…5В, наружная резьба 1/8NPT, внутренняя резьба М5 | 78
DPA-PFKIT | Крепежное приспособление для щитового монтажа | 8.5
DPA-FMKIT | Крепежное приспособление для внутреннего монтажа | 9.8
Цены включают НДС (18%). Гарантия 1 год.
Дельта Электроникс - Москва (495) 984-51-05, Санкт-Петербург (812) 640-46-90, E-mail: info@delta-mail.ru, www.Delta-Electronics.info